Číslo: VO/03/11/2021

**V Ý Z V A**

**na predloženie ponuky**

zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovarov

**1. Identifikácia verejného obstarávateľa:**

Názov: Základná škola Okružná 17

Štatutárny zástupca: Mgr. Eleonóra Kanócová

Sídlo: Okružná 17, 071 01 Michalovce

IČO: 17080754

e-mail VO: [norika.kanocova@post.sk](mailto:norika.kanocova@post.sk)

Telefón: 056/6425838

Stránkové hodiny: 8.00 – 15.00 hod.

Kontaktná osoba: Viera Patakyová

e-mail pre zaslanie ponuky: [vierapatakyova@gmail.com](mailto:vierapatakyova@gmail.com) Verejný obstarávateľ: podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z.

**2. Názov zákazky:**

„Elektromontážne práce – LED osvetlenie tried + inštalácia “

**3. Predmet zákazky:** *(verejný obstarávateľ podrobne špecifikuje požadovaný predmet zákazky t.j. opis, parametre, množstvo, CPV)*

Predmetom zákazky je LED Osvetlenie tried + inštalácia blok B1 a blok C .

Celková cena za predmet zákazky sa stanoví na základe osobnej prehliadky uvedeného priestoru a  následne spracovanej cenovej ponuky.

Slovník spoločného obstarávania (CPV):

45310000-3 Elektroinštalačné práce

**4. Predpokladaná hodnota zákazky** (uvedie sa predpokladaná hodnota zákazky zistená na základe informatívneho prieskumu trhu) : do 20 000 €

**5. Typ zmluvy a trvanie zmluvy:**

Objednávka na celý predmet zákazky.

**6. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:**

Predmet zákazky bude potrebné dodať na adrese verejného obstarávateľa uvedeného v bode 1 tejto výzvy a to do 30 dní odo dňa prevzatia záväznej objednávky od verejného obstarávateľa.

**7. Lehota na predkladanie cenovej ponuky, miesto a spôsob jej predloženia, jazyk ponuky:**

a) Do 6.12.2021.do 12.00 hod.

b) doručenie poštou alebo osobne na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy v zalepenej obálke.

Na obálke bude uvedená adresa verejného obstarávateľa, názov a sídlo uchádzača

a upozornenie „NEOTVÁRAŤ – „LED osvetlenie “

c) v prípade doručenia elektronicky na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy uviesť do

sprievodného e-mailu názov a sídlo uchádzača a upozornenie „NEOTVÁRAŤ – „LED

osvetlenie “

d) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EURO.

Obsah ponuky:

- identifikačné údaje uchádzača (obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto

jeho podnikania, IČO, DIČ, bankové spojenie, kontaktné telef. číslo, číslo faxu,

internetovú adresu, e-mailovú adresu kontaktnej osoby

- scan dokladu o oprávnení dodávať predmet zákazky podľa § 26 ods. 2 písm. e) ZoVO

alebo potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov

v zmysle § 128 ZoV

- opečiatkovaná a podpísaná ponuka s návrhom ceny v EUR bez DPH

**8. Podmienky financovania:**

Predávajúcemu sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

**9. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:**

Najnižšia cena v EUR s DPH.

**10. Doplňujúce informácie:**

Súčasťou cenovej ponuky musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri

plnení predmetu zákazky.

Výzva spracovaná v Michalovciach dňa 1.12.2021

Mgr. Eleonóra Kanócová

štatutárny zástupca VO

**CENA ZA DADANIE PRÁC**

podklad pre vypracovanie cenovej ponuky Blok C2

LED osvetlenie tried

Obchodné meno firmy : ....................................................................

Adresa alebo sídlo firmy : .................................................................

IČO : ..................................................................................................

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Popis položky** | **Merná jednotka** | **Množstvo** | **Cena** | **Celkom** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Materiál Blok B1** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Svietidlo LED panel 600x600 40W 3600 lm | ks | 39,00 |  |  |
| 2 | Montážny rám 600x600 | ks | 39,00 |  |  |
| 3 | Kábel N2XH-J 3x1,5 mm | m | 100,00 |  |  |
| 4 | Kábel N2XH-J 3x2,5 mm | m | 80,00 |  |  |
| 5 | Kábel N2XH-J 3x2,5mm E60 | m | 20,00 |  |  |
| 6 | Svorka WAGO 3pol | ks | 60,00 |  |  |
| 7 | Lišta LV 100x40mm | m | 12,00 |  |  |
| 8 | Lišta LV 60x40mm | m | 10,00 |  |  |
| 9 | Lišta LV 40x40mm | m | 20,00 |  |  |
| 10 | Lišta LV 30x25mm | m | 16,00 |  |  |
| 11 | Lišta LV 20x20mm | m | 34,00 |  |  |
| 12 | Krabica panelová rozvodná | ks | 6,00 |  |  |
| 13 | Krabica panelová | ks | 10,00 |  |  |
| 14 | Zásuvka 230V/16A dvojnásobná | ks | 10,00 |  |  |
| 15 | Vypínač č.1 | ks | 2,00 |  |  |
| 16 | Vypínač č.5 | ks | 3,00 |  |  |
| 17 | Panelová krabica oblá | ks | 3,00 |  |  |
| 18 | Svietidlo núdzové LED | ks | 2,00 |  |  |
| 19 | Príslušenstvo k lištám LV | bal | 1,00 |  |  |
| 20 | Lišta DIN | ks | 1,00 |  |  |
| 21 | Vodič CYa 6 mm | m | 10,00 |  |  |
| 22 | Dutinka 6mm | bal | 1,00 |  |  |
| 23 | Hmoždinka narážacia | ks | 300,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Popis položky** | **Merná jednotka** | **Množstvo** | **Cena** | **Celkom** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Materiál Blok C** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Svietidlo LED panel 600x600 40W 3600 lm | ks | 54,00 |  |  |
| 2 | Montážny rám 600x600 | ks | 54,00 |  |  |
| 3 | Kábel N2XH-J 3x1,5 mm | m | 250,00 |  |  |
| 4 | Kábel N2XH-J 3x2,5 mm | m | 200,00 |  |  |
| 5 | Kábel N2XH-J 3x2,5mm E60 | m | 50,00 |  |  |
| 6 | Svorka WAGO 3pol | ks | 100,00 |  |  |
| 7 | Lišta LV 100x40mm | m | 24,00 |  |  |
| 8 | Lišta LV 60x40mm | m | 12,00 |  |  |
| 9 | Lišta LV 40x40mm | m | 26,00 |  |  |
| 10 | Lišta LV 30x25mm | m | 16,00 |  |  |
| 11 | Lišta LV 20x20mm | m | 56,00 |  |  |
| 12 | Krabica panelová rozvodná | ks | 10,00 |  |  |
| 13 | Krabica panelová | ks | 12,00 |  |  |
| 14 | Zásuvka 230V/16A dvojnásobná | ks | 12,00 |  |  |
| 15 | Vypínač č.1 | ks | 7,00 |  |  |
| 16 | Vypínač č.5 | ks | 3,00 |  |  |
| 17 | Panelová krabica oblá | ks | 3,00 |  |  |
| 18 | Prúdový chránič 4P/40A/0,03A | ks | 2,00 |  |  |
| 19 | Istič 1-pol 16A | ks | 4,00 |  |  |
| 20 | Istič 1-pol 10A | ks | 5,00 |  |  |
| 21 | Mostík N | ks | 2,00 |  |  |
| 22 | Svietidlo núdzové LED | ks | 2,00 |  |  |
| 23 | Príslušenstvo k lištám LV | bal | 1,00 |  |  |
| 24 | Lišta DIN | ks | 1,00 |  |  |
| 25 | Vodič CYa 6 mm | m | 10,00 |  |  |
| 26 | Dutinka 6mm | bal | 1,00 |  |  |
| 27 | Hmoždinka narážacia | ks | 600,00 |  |  |
| 28 | Zákryt rozvádzača | ks | 1,00 |  |  |